Прайс-лист на инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом «РИКИ»

(действует с 18.10.2017 г.)

Устройства инфракрасного обогрева «РИКИ-1»...«РИКИ-6» являются подвесными обогревателями, предназначенными для местного обогрева производственных помещений, мастерских, торговых залов (в том числе предприятий общественного питания), теплиц, ангаров, не утепленных и полуоткрытых помещений общественного питания. Тепловые лучи, излучаемые обогревателем, с минимальными потерями проникают сквозь слой воздуха и нагревают предметы и пол, от которых и нагревается воздух обогреваемой зоны. Нагретый воздух поднимается вверх, постепенно остывая. Указанная схема обогрева позволяет достичь минимальных потерь при отоплении помещений, особенно при высоких потолках.

Террасные инфракрасные обогреватели

| Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РИКИ-1 | 1,0 | 220 | 2,5 | 2,0 | 99х14х8 | 10 | 2440 |
| РИКИ-1,3 | 1,3 | 220 | 3,0 | 2,5 | 123х14х8 | 15 | 2760 |
| РИКИ-2 | 2,0 | 220 | 5,0 | 3,0 | 99х25х8 | 20 | 3390 |

Промышленные инфракрасные обогреватели

| Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РИКИ-3 | 3,0 | 380 | 7,6 | 5-15 | 99х36х8 | 30 | 6440 |
| РИКИ-4 | 4,0 | 380 | 9,9 | 5-15 | 123х36х8 | 40 | 7820 |
| РИКИ-6 | 6,0 | 380 | 14,8 | 5-15 | 175х36х8 | 60 | 9200 |

Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте www.stsib.ru