Цены на электрообогреватели «Теплофон»  (действует с 29.01.2018 г.)

| Модель | Мощность нагрева, Вт | Температура рабочей поверхности, С | Напряжение питания, В | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настенные инфракрасные электрообогреватели "Теплофон" |
| ЭРГНА 0,3/220(п) | 300 | 90 | 220 | 3,3 | 700-400-50 | 2290 |
| ЭРГНА 0,3/220(п)/ 01 | 300 | 65 | 220 | 5,5 | 700-400-50 | 2390 |
| ЭРГНА 0,7/220(п) | 700 | 90 | 220 | 5,5 | 700-400-50 | 2690 |
| Потолочные офисные инфракрасные электрообогреватели "Теплофон" |
| ЭРГНА 0,3/220(п)КТ | 300 | 110 | 220 | 5,1 | 600-600-53 | 2390 |
| ЭРГНА 0,4/220(п)КТ | 400 | 120 | 220 | 5,1 | 600-600-53 | 2490 |
| ЭРГНА 0,5/220(п)КТ | 500 | 130 | 220 | 5,1 | 600-600-53 | 2590 |
| Напольные (универсальные) инфракрасные электрообогреватели "Теплофон" |
| ЭРГПА 0,7 | 700 | 90 | 220 | 5,8 | 700-440-150 | 2900 |
| Промышленные потолочные инфракрасные электрообогреватели "Sunrain" |
| ЭРГНА 1,0/220(п) Т | 1000 | 30 | 220 | 4,6 | 792-344-86 | 3200 |
| ЭРГНА 1,5/220(п) Т | 1500 | 300 | 220 | 6,4 | 1092-344-86 | 4050 |
| ЭРГНА 2,0/220(п) Т | 2000 | 300 | 220 | 8,1 | 1392-344-86 | 5050 |
| ЭРГНА 3,0/380(п) Т | 3000 | 300 | 380 | 10,5 | 1473-486-107 | 7900 |
| Стеклянные настенные инфракрасные электрообогреватели "Теплофон Glassar" |
| ЭРГН 0,4 Glassar | 400 | 90 | 220 | 5,5 | 700-450-42 | 4050 |
| ЭРГН 0,6 Glassar | 600 | 90 | 220 | 6,9 | 900-450-42 | 4590 |
| Потолочные инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом "Теплофон ИКО" |
| ЭИНТ- 0,5/220 | 500 | 650 | 220 | 2,2 | 830-165-50 | 1850 |
| ЭИНТ– 1,0/220 | 1000 | 650 | 220 | 3,7 | 1430-165-50 | 2250 |
| ЭИНТ – 1,5/220 | 1500 | 650 | 220 | 4,9 | 1130-330-50 | 2750 |
| ЭИНТ– 3,0/220 | 3000 | 650 | 220 | 7,1 | 1730-330-50 | 5100 |
| Обогреватели совмещенного действия "Теплофон Бинар" |
| ЭРГ/ЭВНАП 1,0 | 1000 | 95/130 | 220 | 9,0 | 700-435-105 | 7350 |
| ЭРГ/ЭВНАП 1,5 | 1500 | 95/130 | 220 | 11,6 | 900-435-105 | 8300 |
| Обогреватели (электроконвекторы) "Теплофон IT" (электронный программируемый термостат) |
| ЭВНАП-1,0/220 | 1000 | 90 | 220 | 5,7 | 700-400-95 | 3590 |
| ЭВНАП-1,5/220 | 1500 | 90 | 220 | 7,2 | 900-400-95 | 3950 |
| Обогреватели (электроконвекторы) "Теплофон MT" (механический термостат) |
| ЭВУАС 1,0/220 | 1000 | 90 | 220 | 5,7 | 700-400-95 | 2620 |
| ЭВУАС 1,5/220 | 1500 | 90 | 220 | 7,2 | 900-400-95 | 3050 |
| ЭВУАС 2,0/220 | 2000 | 90 | 220 | 7,6 | 900-400-95 | 3490 |
| Инфракрасные греющие ГКЛ панели |
| ПГЭ/ГКЛ-0,2/220-П (подоконная) | 200 | 50 | 220 | 6,0 | 1200-400-12 | 1100 |
| ПГЭ/ГКЛ-0,2/220-С (стеновая) | 200 | 40 | 220 | 7,0 | 1200-600-12 | 1500 |
| ПГЭ/ГКЛ-0,3/220-С (стеновая) | 300 | 45 | 220 | 10,0 | 1200-800-12 | 2100 |
| Комлект ножек для напольного размещения обогревателей Теплофон МТ, IT, IR |
| Ножки (комплект) |  |  |  |  |  | 370 |
| Обогреватели (электроконвекторы) "Теплофон - К" (механический термостат) |
| ЭВНА 1,0/220 | 1000 | 90 | 220 | 4,7 | 600-400-75 | 2500 |
| ЭВНА 1,5/220 | 1500 | 90 | 220 | 5,1 | 807-404-89 | 3000 |
| ЭВНА 2,0/220 | 2000 | 90 | 220 | 5,8 | 907-404-89 | 3300 |
| Инфракрасные обогреватели с встроенным терморегулятором «Теплофон IR» |
| ЭРГУС 1,0/220(п) IR | 1000 | 90 | 220 | 4,6 | 700-400-95 | 3590 |
| ЭРГУС 1,5/220(п) IR | 1500 | 90 | 220 | 5,9 | 900-400-95 | 4050 |
| ЭРГУС 2,0/220(п) IR | 2000 | 90 | 220 | 5,9 | 900-400-95 | 4500 |

Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте www.stsib.ru

Прайс- лист на инфракрасные электрообогреватели «Эколайн»

(действует с 29.01.2018 г.)

# Бытовые инфракрасные обогреватели "Эколайн" серия "Комфорт"

| Модель | Мощность нагрева, Вт | Температура рабочей поверхности, С | Напряжение питания, В | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛК 06 | 600 | 250 | 220 | 3,9 | 1000-160-40 | 2 550 |
| ЭЛК 08 | 800 | 250 | 220 | 3,9 | 1000-160-40 | 2 760 |
| ЭЛК 10 | 1000 | 250 | 220 | 4,7 | 1500-160-40 | 3 350 |
| ЭЛК 10Rm | 1330 | 250 | 220 | 4,7 | 1500-160-40 | 3 450 |

Обогреватели инфракрасные "Эколайн" промышленная серия

| Модель | Мощность нагрева, Вт | Температура рабочей поверхности, С | Напряжение питания, В | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛ 20 | 2000 | 250 | 220 | 11 | 1500-285-53 | 6 120 |
| ЭЛ 20Rm | 2660 | 250 | 220 | 11 | 1500-285-53 | 6 580 |
| ЭЛ 30 | 3000 | 250 | 380 | 18 | 1500-451-53 | 8 480 |
| ЭЛ 40 | 4000 | 250 | 380 | 18 | 1500-451-53 | 8 640 |

Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте www.stsib.ru

Прайс- лист на инфракрасные электрообогреватели «СТЕП»

(действует с 29.01.2018 г.)

Отопительные панели  инфракрасные низкотемпературные  "СТЕП"  предназначены для обогрева рабочих мест, жилых и служебных помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью или запыленностью.

| Модель | Мощность нагрева, Вт | Степень защиты | Напряжение питания, В | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСТЕННЫЕ обогреватели СТЕП (крепление к стене) |
| СТЕП-250/0,96 х 0,52 | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 960-520-20 | 2 950 |
| СТЕП-250/1,20 х 0,40 | 250 | IP 66 | 220 | 5,5 | 1200-400-20 | 2 950 |
| СТЕП-250/1,50 х 0,33 | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 1500-330-20 | 2 950 |
| СТЕП-250/1,80 х 0,28 | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 1800-280-20 | 2 950 |
| СТЕП-250/0,70 х 0,70 | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 700-700-20 | 2 950 |
| СТЕП-340/1,20 х 0,59 | 340 | IP 66 | 220 | 8,0 | 1200-590-20 | 3 550 |
| СТЕП-340/1,50 х 0,47 | 340 | IP 66 | 220 | 8,5 | 1500-470-20 | 3 550 |
| СТЕП-340/1,80 х 0,39 | 340 | IP 66 | 220 | 8,5 | 1800-390-20 | 3 550 |
| СТЕП-500/1,40 х 0,70 | 500 | IP 66 | 220 | 12,0 | 1400-700-20 | 5 300 |
| СТЕП-500/1,80 х 0,59 | 500 | IP 66 | 220 | 12,5 | 1800-590-20 | 5 300 |
| СТЕП-800/1,80 х 0,59 | 800 | IP 66 | 220 | 12,5 | 1800-590-20 | 5 580 |
| ПОТОЛОЧНЫЕ обогреватели СТЕП (крепление к потолку или в подвесной потолок) |
| СТЕП-250 П/0,59 х 0,59 | 250 | IP 66 | 220 | 3,5 | 590-590-10 | 2 300 |
| СТЕП-340 П/1,20 х 0,59 | 340 | IP 66 | 220 | 6,5 | 1200-590-10 | 3 450 |
| НАПОЛЬНЫЕ обогреватели СТЕП («половик») |
| СТЕП-200/0,50 х 0,50 | 200 | IP 66 | 220 | 6,5 | 500-500-20 | 2 980 |
| СТЕП-200/1,20 х 0,40 | 200 | IP 66 | 220 | 11,0 | 1200-420-20 | 3 700 |
| НАСТЕННЫЕ обогреватели СТЕП (крепление к стене) с фактурой под дерево |
| СТЕП-250/1,20 х 0,40 | 250 | IP 66 | 220 | 5,5 | 1200-400-20 | 3 400 |
| СТЕП-340/1,20 х 0,59 | 340 | IP 66 | 220 | 8,0 | 1200-590-20 | 3 900 |
| СТЕП-500/1,40 х 0,70 | 500 | IP 66 | 220 | 12,0 | 1400-700-20 | 5 810 |
| СТЕП-800/1,80 х 0,59 | 800 | IP 66 | 220 | 12,5 | 1800-590-20 | 6 080 |
| Обогреватели СТЕП плинтусного типа НОВИНКА! |
| СТЕП ПН-100 | 100 | IP 54 | 220 | 4,0 | 1100-140-35 | 2 600 |
| СТЕП ПН-200 | 200 | IP 54 | 220 | 4,0 | 1100-140-35 | 2 700 |

Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте www.stsib.ru

Прайс-лист на инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом «РИКИ»

(действует с 29.01.2018 г.)

Устройства инфракрасного обогрева «РИКИ-1»...«РИКИ-6» являются подвесными обогревателями, предназначенными для местного обогрева производственных помещений, мастерских, торговых залов (в том числе предприятий общественного питания), теплиц, ангаров, не утепленных и полуоткрытых помещений общественного питания. Тепловые лучи, излучаемые обогревателем, с минимальными потерями проникают сквозь слой воздуха и нагревают предметы и пол, от которых и нагревается воздух обогреваемой зоны. Нагретый воздух поднимается вверх, постепенно остывая. Указанная схема обогрева позволяет достичь минимальных потерь при отоплении помещений, особенно при высоких потолках.

Террасные инфракрасные обогреватели

| Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РИКИ-1 | 1,0 | 220 | 2,5 | 2,0 | 99х14х8 | 10 | 2440 |
| РИКИ-1,3 | 1,3 | 220 | 3,0 | 2,5 | 123х14х8 | 15 | 2760 |
| РИКИ-2 | 2,0 | 220 | 5,0 | 3,0 | 99х25х8 | 20 | 3390 |

Промышленные инфракрасные обогреватели

| Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РИКИ-3 | 3,0 | 380 | 7,6 | 5-15 | 99х36х8 | 30 | 6440 |
| РИКИ-4 | 4,0 | 380 | 9,9 | 5-15 | 123х36х8 | 40 | 7820 |
| РИКИ-6 | 6,0 | 380 | 14,8 | 5-15 | 175х36х8 | 60 | 9200 |

Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте www.stsib.ru